采购设备基本功能要求

- 类型：血液专用离心机

- 定时范围:分钟：0-99min内 / 秒：60秒内

- 秒钟：60秒内

- 最高转速：4000r/min

- 电源要求：220V 50HZ

六、最大容量：200ml